

# АДМИНИСТРАЦИЯ

## **ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 14.08.2019 | с. Яковлевка | № | 329  |

**Об утверждении Плана мероприятий**

**по приведению объектов водопроводно-канализационного хозяйства,**

**находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с**

**требованиями действующего законодательства**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом  № 52-ФЗ от 30.03.1999  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии  населения»,  санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны  источников водоснабжения и водопроводов  питьевого назначения», Администрация Яковлевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по приведению объектов водопроводно-канализационного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с требованиями действующего законодательства (прилагается).

2. Руководителю аппарата Администрации Яковлевского муниципального района (Сомова О.В) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации Яковлевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального района А.А. Коренчука.

# Глава района - глава Администрации

# Яковлевского муниципального района Н.В.Вязовик

Приложение к постановлению

Администрации Яковлевского

муниципального района

от 14.08.2019 № 329

|  |
| --- |
| **ПЛАН** **мероприятий по приведению объектов водопроводно-канализационного хозяйства находящихся в муниципальной собственности в соответствии с требованиями действующего законодательства**  |
| **Покровское СП** |
| **№ п.п.** | **Наименование объекта**  | **Местонахождение объекта** | **Реестровый номер** | **Технические характеристики** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Самотечная канализация с септиком, год ввода в эксплуатацию 1971, протяженность408,6 м. | с. Минеральное, ул. Вокзальная | 25/100273 | Труба чугунная Д 150 мм, L=408,6 м/п | Оформление и регистрация прав собственности на земельный участок | 2020 |
| 2 | Сооружение - скважина с. Минеральное, год ввода в эксплуатацию 1998, глубина 80 м. | с. Минеральное, ул. Вокзальная, 3 | 25/100274 | Закрыта металлическим контейнером. | Оформление прав собственности на земельный участок в соответствии с имеющимся проектом ЗСО  | 2020 |
| 3 | Водопроводная сеть (скважина), год ввода в эксплуатацию 1967, площадь 64 кв.м. | с. Покровка, ул.Кооперативная, 19-с | 25/100275 | Скважина находится в кирпичном павильоне. Водопроводная сеть: Всего L=2130 мТруба чугунная Д-100мм,L-250 м/пТруба стальная Д-100мм,L-1115 м/пТруба стальная Д-79 мм, L=16м/пТруба полипропиленовая Д-50 мм, L=249 м/п | Оформление и регистрация прав собственности на земельный участок | 2020 |
|  |  |  |  |  | Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения Покровского сельского поселения на период с 2020-2030 годы | 2020 |
| 4 | Хлораторная,год ввода в эксплуатацию 1972, площадь20,74 кв.м. | с. Минеральное | 25/100276 | Находится в кирпичном павильоне.  | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2020 |
| 5 | Напорно-разводящая сеть, год ввода в эксплуатацию 1977, протяженность948 м. | с. Минеральное | 25/100277 | Труба стальная Д-100 мм, L= 645 м/пТруба полипропиленовая Д-32 мм, L=303 м/п. | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2020 |
| 6 | Напорный резервуар, год ввода в эксплуатацию 1971, объем 50 куб.м. | с. Минеральное | 25/100278 | Подземный кирпичный резервуар с бетонной стяжкой. | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2020 |
| 7 | Напорный резервуар, год ввода в эксплуатацию 1971, объем 50 куб.м. | с. Минеральное | 25/100279 | Подземный кирпичный резервуар с бетонной стяжкой. | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2020 |
| **Варфоломеевское СП** |
| **№ п.п.** | **Наименование объекта**  | **Местонахождение объекта** | **Реестровый номер** | **Технические характеристики** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Водопроводная сеть | ж.-д.ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая | 25/100292 | Дата ввода 2000 год. Протяженность 1230,0 п.м. | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2021 |
| 2 | Водопроводная сеть | ж.-д.ст. Варфоломеевка, ул. Почтовая | 25/101152 | Дата ввода 1986 год. Протяженность 516,0п. м | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2021 |
|  |  |  |  |  | Изготовление схемы водоснабжения и водоотведения Варфоломеевского сельского поселения на период с 2020-2030 годы | 2020 |
| 3 | Водозаборная скважина 18811, протяженность 140 м. | ж.-д.ст. Варфоломеевка, ул.Почтовая, 50 | 25/100295 | Находится в кирпичном павильоне.  | Изготовление проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения | 2021 |
|  |  |  |  |  | Оформление прав собственности на земельный участок в соответствии с проектом ЗСО | 2021 |
| 4 | Водозаборная скважина 18763, год ввода в эксплуатацию 1982, глубина 144 м. | ж.-д.ст. Варфоломеевка, ул.Школьная, 17 | 25/100297 | Находится в металлическом павильоне.  | Изготовление проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения | 2021 |
|  |  |  |  |  | Оформление прав собственности на земельный участок в соответствии с проектом ЗСО | 2021 |
| 5 | Канализационные сети, протяженность 2200 м. | ж.-д.ст. Варфоломеевка, ул.Почтовая, 50 | 25/100301 | Труба чугунная Д-100 мм, L=550 м.Труба стальная Д-110 мм, L=1650 м/п. | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2021 |
| 6 | Насосная станция КНС | ж.-д.ст. Варфоломеевка, ул.Почтовая, 50 | 25/100302 | Кирпичный павильон. | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2021 |
| 7 | Водопровод стальной, год ввода в эксплуатацию 2001, протяженность 548 м. | с.Варфоломеевка, пер.Набережный | 25/100291 | Стальная труба Д-89 мм, L=548 м/п. | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2021 |
| 8 | Коллектор (канализационные сети), протяженность 800 м. | с.Варфоломеевка | 25/100294 | Труба асбоцементная Д-150 мм, L=800 м/п. | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2021 |
| 9 | Водозаборная скважина, год ввода в эксплуатацию 1970 | с. Варфоломеевка, пер.Набережный, 21 | 25/100300 | Находится в кирпичном павильоне.  | Изготовление проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения | 2021 |
|  |  |  |  |  | Оформление прав собственности на земельный участок в соответствии с проектом ЗСО | 2022 |
| 10 | Станция биологической очистки | ж.-д.ст. Варфоломеевка, ул.Полевая | 25/100304 | В аварийном состоянии.  | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2023 |
| **Новосысоевское СП** |
| **№ п.п.** | **Наименование объекта**  | **Местонахождение объекта** | **Реестровый номер** | **Технические характеристики** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Сооружение – водозаборная скважина №1 питьевая, год ввода в эксплуатацию 1989, глубина 91,5 м. | с.Новосысоевка, ул.Коооперативная, строение 17-а | 25/100347 | Находится в кирпичном павильоне.  | Изготовление проекта зон санитарной охраны источника водоснабжения | 2022 |
|  |  |  |  |  | Изготовление схемы водоснабжения Новосысоевского сельского поселения на период с 2020-2030 годы | 2020 |
| **Яковлевское СП** |
| **№ п.п.** | **Наименование объекта**  | **Местонахождение объекта** | **Реестровый номер** | **Технические характеристики** | **Наименование мероприятия** | **Сроки исполнения мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Водопровод, год ввода в эксплуатацию 1984, протяженность 2640 м. | с. Яковлевка | 25/100232 | Труба стальная Д-100 ( 930м\п),Д -76 (347 м\п).Труба полипропиленоваяД - 90 (1180м\п), Д - 50 (183м\п). | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2022 |
| 2 | Водопровод, год ввода в эксплуатацию 2008, протяженность 57 м. | с. Яковлевка, ул. Советская, ул. Липецкая, ул. Киевская | 25/100262 | Труба стальнаяД-100 (57 м\п).  | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2020-2022 |
| 3 | Водопровод, год ввода в эксплуатацию 1992, протяженность 16700 м. | с. Яковлевка | 25/100233 | Труба чугуннаяД-250мм (L=1000м\п),Д-100мм (L=4411м\п).Стальная трубаД-108мм (L=2810м\п),Д-100мм (1610м\п),Д-89 (1200 м\п), Д- 76 (1740 м\п),Д -57 (1370 м\п),Д-50 (950 м\п),Д -32 (1460 м\п),Д-25 (123 м\п),Д-20 (26 м\п).Итого 16700 м\п.  | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2022-2023 |
|  |  |  |  |  | Изготовление схемы водоснабжения Яковлевского сельского поселения на период с 2020-2030 годы | 2019 |
| 4 | Водопровод, год ввода в эксплуатацию 2014, протяженность 137 м. | с. Яковлевка, ул. Фадеева | 25/100263 | Труба полипропиленовая Д- 40 (137м\п). | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2022-2023 |
| 6 | Бак-накопитель 50 куб.м., год ввода в эксплуатацию 2008 | с. Яковлевка, ул. Киевская, 32 | 25/100265 | Металлическая ёмкость W-50м3 утепленная мин. плитой.  | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2022-2023 |
| 7 | Бак-накопитель 50 куб.м., год ввода в эксплуатацию 2008 | с. Яковлевка, ул. Киевская, 32 | 25/100266 |  Металлическая ёмкость W-50м3 утепленная мин. плитой.  | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2022-2023 |
| 8 | Сооружение накопительная емкость, год ввода в эксплуатацию 1973, объем 11 куб.м. | с. Яковлевка, ул. Лесная,1-а | 25/100242 | Кирпичное сооружение со встроенной металлической емкостью W-11м3.  | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2022-2023 |
| 9 | Очистные сооружения, год ввода в эксплуатацию 1989 | с. Яковлевка | 25/100234 | Сооружение в аварийном состоянии. Необходима реконструкция. | Завершение реконструкции объекта | 2023 |
| 10 | Канализационные сети, год ввода в эксплуатацию 1989 | с. Яковлевка | 25/100237 | Группа жилых домов улиц Красноармейская, Лазо, Ленинская. Год постройки 1962-1976. Общая протяжённость L=1235м\п.Труба чугун Д-200 L=345м\п.Труба керамическая Д-250 L=435м\п.Труба асбестоцементная Д-300, L= 455м\п.  | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок  | 2022-2023 |
| 11 | Канализационный коллектор, год ввода в эксплуатацию 2013 | с. Яковлевка, ул.Советская | 25/100238 | Труба асбестоцементная Д-250 мм , L=199м\п,Д-300мм, L= 365м\п. | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок  | 2023 |
| 12 | Канализационный коллектор, год ввода в эксплуатацию 2000 | с. Яковлевка, ул. Лениская | 25/100239 | Труба керамическаяД-150, L=172 м\п от прокуратуры в коллектор консервного завода.  | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2023 |
| 13 | Канализационный коллектор, год ввода в эксплуатацию 1989 | с. Яковлевка, ул.50 лет ВЛКСМ | 25/100240 | Труба керамическаяД – 300, L= 430м\п.Труба асбестоцементнаяД-400, L= 850м\п.Год постройки 1971- 1974.  | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок | 2023 |
| 14 | Канализационный коллектор, год ввода в эксплуатацию 1989 | с.Яковлевка, ул.Фадеева, 9-а | 25/100241 | Труба керамическая Д-300 мм, L=1395м\п. | Оформление и регистрация прав собственности на объект и земельный участок  | 2023 |
| 15 | Мини-очистные сооружения, год ввода в эксплуатацию 1996 | с.Яковлевка | 25/100236 | Колодцы из железобетонных колец Д -900 (5 шт.).  | Завершение реконструкции объекта | 2023 |
| 16 | Сооружение - водонапорная башня №11017, год ввода в эксплуатацию 1993, высота 17 м. | с.Яковлевка, ул.Центральная,2-в | 25/100243 | Башня из кирпича с установленной металлической ёмкостью W=25 v3. Год постройки 1964.  | Завершение работ по капитальному ремонту объекта | 2020 |