# АДМИНИСТРАЦИЯ

## ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 27.04.2023 | с. Яковлевка | № | 192 - па |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении правил пользования летним (временным) водопроводом и технических требований по устройству летнего водопровода на территории Яковлевского муниципального района

В целях обеспечения устойчивого водоснабжения, экономии энергоресурсов, а также упорядочения подключения и пользования летним (временным) водопроводом, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 27.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Яковлевского муниципального района, Администрация  Яковлевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила подключения и пользования летним (временным) водопроводом (приложение №1).

2.  Утвердить Технические требования по устройству летнего (временного) водопроводом (приложение №2).

3. Руководителю аппарата Администрации Яковлевского муниципального района обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Сельский труженик» и на официальном сайте Администрации Яковлевского муниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Яковлевского муниципального района (Подложнюк Е.Г.).

# Глава района-глава Администрации

# Яковлевского муниципального района                                         А.А. Коренчук

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Яковлевского муниципального района

от 27.04.2023 №  192 - па

Правила подключения и пользования летним

(временным) водопроводом

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила пользования летними водопроводами регулируют отношения между абонентом - владельцем летнего водопровода и организацией, поставляющей данную услугу, и разработаны в соответствии с "Правилами холодного водоснабжения и водоотведения", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

1.2. Для подключения летнего (временного) водопровода, действующего в летний период, необходимо предоставить заявление и схему с указанием колодца, где имеется существующая точка подключения, либо иная точка подключения с указанием объектов (жилых домов), запитанных от данной точки. Право на подключение (отключение) и использование летнего водопровода возникает у лиц, имеющих в собственности, или на ином праве соответствующий водопровод и заключивших с организацией, предоставляющей услуги по водоснабжению договор на водоснабжение.

2. Термины и определения

2.1. Летний (временный) водопровод - система трубопроводов и сооружений на них, предназначенная для полива приусадебных участков и других хозяйственных и бытовых нужд.

2.2. Исполнитель - предприятие, предоставляющее коммунальную услугу водоснабжения потребителям, проживающим в жилищном фонде индивидуальных (частных) и муниципальных одноквартирных и многоквартирных домах, имеющих приусадебные участки (далее -Исполнитель).

2.3. Потребитель – гражданин (группа граждан), пользующийся или имеющий намерение воспользоваться летним водопроводом на основании заключенного с Исполнителем договора (далее- Потребитель).

2.4. Настоящие Правила действуют на территории Яковлевского муниципального района и распространяются на Потребителей и Исполнителей услуг по водоснабжению независимо от их ведомственной принадлежности, форм собственности и организационно-правовой формы.

2.5. Разрешение на подключение и пользование летним (временным) водопроводом, выдается на срок до 5 месяцев, в поливочный период с 1 мая по 1 октября (может быть подключен/отключен и ранее при условии установившихся положительных/отрицательных температур), производится силами Исполнителя на границе эксплуатационной ответственности, оговоренной в договоре с Потребителем.

2.6. Монтаж летнего водопровода производится за счет Потребителя.

2.7. Потребителю может быть отказано в заключении договора водоснабжения по техническим причинам.  Мотивированный, обоснованный отказ выдается заявителю в письменной форме в 10 (десяти) - дневный срок после подачи заявки на подключение.

3. Порядок пользования летним (временным) водопроводом,

предоставления услуг и оплаты холодного водоснабжения

3.1. Услуги предоставляются Потребителям на основании соблюдения технических требований по устройству водопровода и заключенного с Исполнителем договора.

3.2. В договоре отражаются: сроки предоставления услуг и нормативные объемы потребления; установленные размеры и условия оплаты, права, обязанность и ответственность Исполнителя и Потребителя.

3.3. Потребители, пользующиеся летним (временным) водопроводом без оплаты соответствующей услуги, подлежат отключению до полной ликвидации задолженности.

3.4. Пользование летним (временным) водопроводом должно осуществляться на основании и в соответствии с настоящими Правилами и договором.

3.5. Контроль за пользованием услугой летнего (временного) водопровода осуществляется Исполнителем, в соответствии с действующим законодательством.

4. Права и обязанности Потребителей

4.1. Потребители имеют право:

4.1.1. На получение услуг установленного качества, безопасных для его жизни и здоровья, не причиняющих вреда его имуществу, по временным летним водопроводным сетям, соответствующим техническим требованиям на устройство летнего водопровода, утвержденным настоящими Правилами.

4.1.2. Выполнять устройство инженерных сетей и эксплуатацию водопровода, в соответствии с техническими требованиями по устройству водопровода.

4.2. Потребители обязаны:

4.2.1 Своевременно, в установленные договором сроки, оплачивать предоставленные услуги, в соответствии с показаниями контрольного прибора учета, установленного на границе эксплуатационной ответственности.

4.2.2. Устранять выявленные неисправности в летних (временных) водопроводах за свой счет и в пределах своей эксплуатационной ответственности.

4.2.3. Рационально использовать услуги водоснабжения по их прямому назначению.

4.2.4. Допускать представителей Исполнителя и Администрации Яковлевского муниципального района для осмотра инженерного оборудования (при предъявлении последних служебного удостоверения).

4.2.5. Произвести сверку оплаты абонентов, указанных в заявлении на подключение водопровода, действующего в летний период, и получить у Исполнителя справку об отсутствии задолженности.

4.3. Потребителю запрещается:

4.3.1. Выполнять устройство инженерных сетей и эксплуатацию водопровода с нарушениями технических требований по устройству водопровода.

4.3.2. Производить любые работы в водопроводных колодцах централизованных водопроводных сетей.

4.3.3. Эксплуатировать летний водопровод с повреждениями, приводящими к утечке воды.

4.3.4. Эксплуатировать водопровод без установления запорной арматуры в местах врезки инженерных сетей Потребителя в основной водопровод.

4.3.5. Прокладывать инженерные сети через свалки хозяйственно-бытовых отходов и через другие участки, не отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также складировать на инженерных сетях дрова, мусор, стройматериалы.

4.3.6. Производить самовольное подключение других Потребителей к своим инженерным сетям без письменного согласования с Исполнителем.

5. Права и обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель имеет право:

5.1.1. Применять меры, предусмотренные настоящими Правилами, в случае нарушения Потребителем сроков платежей.

5.1.2. Оформлять акты о нарушениях при несанкционированном подключении к централизованным водопроводным сетям. В таком акте указываются место, дата и время составления акта, основания введения временного прекращения или ограничения, причины, послужившие основанием для принятия такого прекращения или ограничения, фамилия, имя, отчество и должность лиц, подписывающих этот акт, фамилия, имя, отчество допустивших это нарушение, их объяснение и т.д.

5.1.3. Предъявлять стоимость услуги водоснабжения за самовольное подключение за период пользования водой с 1 мая текущего года до момента отключения самовольно подключенного летнего водопровода.

5.1.4. Осуществлять контроль за потреблением услуг путем проведения осмотров состояния инженерного оборудования у Потребителя.

5.1.5. Прекращать предоставление услуг, в случае нарушения требований настоящих Правил (до ликвидации задолженности или устранения выявленных нарушений), в порядке, определенном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, предварительно уведомив об этом Потребителя.

5.1.6. При невыполнении Потребителем настоящих «Правил подключения и пользования летним (временным) водопроводом», Исполнитель имеет право отключить его без предупреждения.

5.2. Исполнитель обязан:

5.2.1. Заключить договор водоснабжения с любым лицом при условии выполнения Технических требований по устройству летнего (временного) водопровода.

5.2.2. Предоставить Потребителю услугу по водоснабжению, соответствующую по качеству требованиям нормативов и стандартов, санитарных правил и норм для летнего водопровода и условиям договора.

5.2.3.  Обеспечить в наглядной и доступной форме информацию о настоящих Правилах, оказываемых услугах, тарифах на них, условиях оплаты, режиме предоставления услуг.

5.2.4. Принимать своевременные меры по предупреждению и устранению нарушений качества предоставляемых услуг Потребителю.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством и заключенным между Исполнителем и Потребителем договором.

6.2. Самовольное подключение и пользование летними (временными) водопроводами, подключение шлангов к водопроводным колонкам влечет административную ответственность, в соответствии ст.7.20 Федерального закона №195-ФЗ «Кодекс РФ об административных правонарушениях".

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Яковлевского муниципального района

от 27.04.2023 № 192 - па

Технические требования по устройству

летнего (временного) водопроводом

1. Летний водопровод может прокладываться из стальных, газопроводных, полиэтиленовых труб путем муфтового и (или) фланцевого соединения и установкой запорной арматуры в точке присоединения (либо с использованием соединительных водопроводных шлангов).

2. Прокладка трубопроводов осуществляется вдоль проезжей части дороги или по внешней стороне приусадебных участков по поверхности земли без засыпки на всем ее протяжении.

3. В местах врезки на каждого Потребителя должна быть установлена запорная арматура. В местах врезки летнего водопровода в централизованный водопровод, Исполнитель за свой счет на летнем (временном) водопроводе устанавливает контрольный прибор учета расхода воды (на границе эксплуатационной ответственности). В случае выхода прибора учета из строя, контрольный прибор учета расхода воды устанавливается за счет средств Потребителя.

4. Эксплуатация летнего (временного) водопровода не допускается при отсутствии контрольного прибора учета (либо в случае его выхода из строя). Водопровод подлежит отключению. Повторное подключение осуществляется за счет Потребителя на платной основе.

5. В местах прокладки трубопроводов через проезжую часть дороги, трубопроводы должны быть оснащены защитой, исключающей повреждение трубопроводов от движущегося транспорта.

6. Летний (временный) водопровод не должен иметь повреждений, приводящих к утечке воды.

7. Запрещается прокладка (подключение) летних водопроводов через свалки хозяйственно-бытовых отходов и другие неблагоприятные в санитарно-эпидемиологическом плане участки, что может вызвать загрязнение воды.

8. Запрещается прокладка летних (временных) водопроводов через огороды от одного Потребителя к другому без письменного согласования с Исполнителем.

9. На летний водопровод, к моменту готовности подключения летнего водопровода к централизованным сетям, лицом, ответственным за техническую эксплуатацию водопровода, либо собственником должен быть разработан схематический план прокладки водопровода с указанием:

- точки врезки труб;

- диаметра и материала труб;

- количества и номеров жилых домов, подключенных к летнему водопроводу. План согласовывается с Исполнителем в течение 20 календарных дней.

10. Запрещается подключение к действующему централизованному водопроводу без заключения договора с Исполнителем. В случае самовольного подключения Исполнитель вправе произвести отключение летнего водопровода