

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное казённое учреждение«Центр обеспечения и сопровождения образования» Яковлевского муниципального округа692361, РФ, Приморский край,Яковлевский район,с. Яковлевка, ул. Советская, 45,Тел.: 91-7-13, факс: 8 (42371) 91-2-15.E-mail: mkucoiso@mail.ru« 10 » сентября 2024г. № 825 | Председателю Думы Яковлевского муниципального округаЕ.А. Животягину |
|  |  |

 Уважаемый Евгений Анатольевич!

 На Ваш исх.01-12/146 от 23.07.2024г. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения и сопровождения образования» Яковлевского муниципального округа предоставляет информацию в Думу Яковлевского муниципального округа по подготовке учреждений образования округа к осеннее – зимнему отопительному сезону 2024 – 2025 года:

 В рамках подготовки округа к отопительному сезону 2024-2025г. в муниципальных образовательных учреждениях Яковлевского муниципального округа проведена определенная работа.

 - Обеспечение котельных твердым топливом в разрезе до 31.12.2024г.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Организация | Потребностьт. | Договор№ и дата | Сумма |
| МБУ ДО «ДООСЦ с. Яковлевка» | ООО «ЭТС» | 50 | № 23/0820.08.2024г. | 425 000,00 |
| Яблоновский филиал МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» | ООО «ЭТС» | 65 | № 20/0820.08.2024 | 585 000,00 |
| МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка» | ООО «ЭТС» | 75 | № 22/0820.08.2024 | 600 000,00 |
| МБДОУ «Детский сад ст. Сысоевка» | ООО «ЭТС» | 50 | № 21/0820.08.2024г. | 400 000,00 |
| **Итого:** |  |  |  | 2 010 000,00 |

 В рамках подготовки учреждений образования к отопительному сезону 2024-2025гг. проводились ремонтные мероприятия.

 **МБДОУ « Детский сад ст. Сысоевка»**

- Установка двух котлов в котельную.

 **МБОУ « СОШ № 1 с. Новосысоевка»**

**-** Частичная замена отопительной системы 1 этажа, кабинеты 2 этажа.

 **МБУ ДО «ДООСЦ с. Яковлевка»**

**-** Частичная замена отопительной системы 1,2 этаж в здании спорткомплекса «Лидер», расположенного по адресу пер. Пекарский, 6

 Во всех образовательных учреждениях были проведены гидравлические испытания на плотность и прочность систем отопления. Была проведена госповерка приборов контроля давления в котельных. Промыты и отпрессованы системы отопления.

 Все образовательные учреждения Яковлевского муниципального округа подключены к отоплению.

 Так, МБОУ «СОШ № 2 с. Новосысоевка», Яблоновский филиал МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка», МБУ ДО «ДООСЦ с. Яковлевка», МБДОУ «Детский сад ст. Сысоевка» имеют свои котельные на твердом топливе.

 МБОУ «СОШ с. Яковлевка», Покровский филиал МБОУ «СОШ с. Яковлевка», МБОУ «СОШ № 1 с. Варфоломеевка», МБОУ «СОШ № 2 с. Варфоломеевка», МБДОУ «Детский сад с. Варфоломеевка», МБДОУ «ЦРР с. Яковлевка» подключены к котельным, обслуживаемых КГУП «Примтеплоэнерго».

 МБОУ «СОШ № 1 с. Новосысоевка» и ОСП «Малыш», МБДОУ «ЦРР с. Новосысоевка» отапливаются котельной ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ.

 По состоянию на 15.09.2024г. во всех зданиях образовательных учреждений округа проведены профилактические мероприятия и получены паспорта готовности к отопительному сезону 2024-2025 гг.

Директор МКУ «ЦО И СО» Т.И. Дудка