ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 7,4 ГА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 25:25:200003:385, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН, Ж/Д СТ.СЫСОЕВКА, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 45

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

19-006/ППТ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ТОМ 1

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 7,4 ГА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 25:25:200003:385, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ЯКОВЛЕВСКИЙ РАЙОН, Ж/Д СТ.СЫСОЕВКА, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 45

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

19-006/ППТ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ТОМ 1

Заказчик: ООО «Оникс-Плюс» Исполнитель: ИП Разоренова А.В.

Руководитель/Исполнитель		                 		     А. В. Разоренова

## Содержание

Введение	4

1. Исходно разрешительная документация.	5

2. Нормативно-правовая и методическая база.	5

3. Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработана документация по планировке территории.	5

4. Положение о характеристиках планируемого развития территории.	6

4.1. Местоположение планируемой территории.	6

4.2. Характеристики планируемой территории.	6

4.3. Градостроительное зонирование.	6

4.4. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков.	6

5. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития Территории	7

5.1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.	7

5.2. Сведения о плотности и параметрах застройки территории.	7

5.3. Характеристики системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, необходимой для развития Территории.	9

5.4. Характеристики системы транспортного обслуживания, необходимой для развития Территории.	9

5.5. Характеристики системы инженерно-технического обеспечения, необходимой для развития территории.	9

5.5.1. Водоснабжение.	9

5.5.2. Водоотведение.	9

5.5.3. Теплоснабжение.	10

5.5.4. Дождевая канализация.	10

5.5.5. Электроснабжение.	10

5.5.6. Вертикальная подготовка и инженерная подготовка территории.	10

5.5.7. Параметры озеленения проектируемой территории.	11

6. Положения об очередности планируемого развития территории	11

6.1. Этапы проектирования, строительства реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения	11

6.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур	11

7. Основные технико-экономические показатели	12

8. Красные линии.	13

Перечень графических материалов

| Название | Лист |
| --- | --- |
| Чертеж планировки территории, на котором отображаются границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 1 |

## Введение

Документация по планировке территории общей площадью 7,4 Га с кадастровым номером 25:25:200003:385, расположенной по адресу: Приморский край, Яковлевский район, ж/д ст. Сысоевка, ул. Шоссейная, 45 разработана Индивидуальным предпринимателем Разореновой Аленой Викторовной (далее ИП Разоренова А.В.) на основании следующих документов:

- Приказа №7 от 06.05.2019 г. «О подготовке документации по планировке территории общей площадью 7,4 Га с кадастровым номером 25:25:200003:385, расположенной по адресу: Приморский край, Яковлевский район, ж/д ст. Сысоевка, ул. Шоссейная, 45»;

- Технического задания на разработку документации по планировке территории общей площадью 7,4 Га с кадастровым номером 25:25:200003:385, расположенной по адресу: Приморский край, Яковлевский район, ж/д ст. Сысоевка, ул. Шоссейная, 45;

- Письмо администрации Яковлевского муниципального района №2502 от 30.05.2019 г.;

- Письмо администрации Яковлевского муниципального района №2503 от 30.05.2019 г.;

- Инженерно-геодезические изыскания от 2018 г.;

- Инженерно-геологические изыскания от 2019 г.;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»;

- Схемы территориального планирования Яковлеского муниципального района, утвержденные решением думы Яковлевского муниципального района от 30.07.2013 г. №896-НПА;

- Правила землепользования и застройки Новосысоевского сельского поселения, входящего в состав Яковлевского муниципального района, утвержденные решением думы Яковлевского муниципального района от 03.10.2017 г. №615-НПА.

## 1. Исходно разрешительная документация.

1. Топографическая съемка в масштабе 1:500.

2. Инженерно-геодезические изыскания от 2018 г.

3. Инженерно-геологические изыскания от 2019 г.

4. Приказ №7 от 06.05.2019 г. «О подготовке документации по планировке территории общей площадью 7,4 Га с кадастровым номером 25:25:200003:385, расположенной по адресу: Приморский край, Яковлевский район, ж/д ст. Сысоевка, ул. Шоссейная, 45».

5. Техническое задание на разработку документации по планировке территории общей площадью 7,4 Га с кадастровым номером 25:25:200003:385, расположенной по адресу: Приморский край, Яковлевский район, ж/д ст. Сысоевка, ул. Шоссейная, 4.

## 2. Нормативно-правовая и методическая база.

Документация по планировке территории выполнена в соответствии с действующей законодательно-нормативной и методической базой:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Приморского края от 29 июня 2009 года № 446-КЗ «О градостроительной деятельности на территории Приморского края»;

- РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (принят Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 №18-30).

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- СниП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- ГОСТ 21.204-93. «Условные графические обозначения и изображения

элементов генеральных планов и сооружений транспорта».

## 3. Реквизиты документов, на основании и с учетом которых разработана документация по планировке территории.

Документация по планировке территории разработана на основании и с учетом следующих документов:

1.  Схемы территориального планирования Яковлеского муниципального района, утвержденные решением думы Яковлевского муниципального района от 30.07.2013 г. №896-НПА.

2. Правила землепользования и застройки Новосысоевского сельского поселения, входящего в состав Яковлевского муниципального района, утвержденные решением думы Яковлевского муниципального района от 03.10.2017 г. №615-НПА.

## 4. Положение о характеристиках планируемого развития территории.

## 4.1. Местоположение планируемой территории.

Проектируемая территория (далее – Территория) находится на землях населенного пункта и входит в состав Яковлевского административного района, Яковлевский муниципальный район расположен в центральной части Приморского края. Граничит на западе и юго-западе со Спасским и Анучинским районами, на востоке — с Чугуевским, на севере — с Кировским. С юга к району примыкает территория Арсеньевского городского округа. Общая протяжённость границ составляет около 600 км.

Территория незастроенная.

Рельеф на Территории спокойный с перепадом 10,5 м.

Площадь планируемой территории составляет 7,4 Га.

## 4.2. Характеристики планируемой территории.

В настоящее время к рассматриваемой Территории примыкают земли сельскохозяйственного значения и земли населенных пунктов, существующих или планируемых элементов планировочной структуры, нет.

В границах Территории социальная инфраструктура отсутствует.

Территория полностью находиться в зоне запретного района. Согласно Правилам землепользования и застройки, Территория расположена в территориальной зоне сельскохозяйственные угодья, пашни (СхУ).

## 4.3. Градостроительное зонирование.

На Территории Документацией устанавливается зона производственно-коммунальных объектов производственно-коммунальных объектов III класса вредности для размещения планируемых объектов капитального строительства (ПIII).

## 4.4. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков.

Виды разрешенного использования для земельных участков, образуемых в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаются в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки:

Основные виды разрешенного использования:

- промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III класса вредности;

- производственные базы и складские помещения строительных и других предприятий, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта;

- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;

- объекты складского назначения различного профиля;

- офисы, конторы, административные службы.

## 5. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов, и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития Территории

## 5.1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.

В границах размещения элемента планировочной структуры предусматривается размещение следующих объектов:

- КПП (контрольно-пропускной пункт),

- Офис,

- Административно-бытовой корпус,

- Цех распиловки,

- Открытая площадка-склад древесного сырья, характеристика объектов указана в таблице 1.

Также в границах размещения элемента планировочной структуры в перспективе планируется размещение следующих объектов:

- Сушильные камеры с навесом;

- Котельная;

- Гараж для спецтехники, характеристика объектов указана в таблице 2.

Таблица 1. Технико-экономические показатели.

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| КПП | Здание, 2 этажа, до 200 кв.м. + навес, нежилое |
| Офис | Здание, 2 этажа, нежилое, до 300 кв. м. |
| Административно-бытовой корпус | Здание, 2 этажа, нежилое, до 1500 кв. м. |
| Цех распиловки | Здание, 1 этаж, до 1500 кв. м. |

Таблица 2. Технико-экономические показатели.

| Наименование | Параметры |
| --- | --- |
| Сушильные камеры с навесом | Здание, 1 этаж, до 1500 кв.м. + навес, нежилое |
| Котельная | Здание, 1 этаж, нежилое, до 300 кв. м. |
| Гараж для спецтехники | Здание, 1 этаж, нежилое, до 1500 кв. м. |

## 5.2. Сведения о плотности и параметрах застройки территории.

Объемы нового промышленного строительства определены функциональным зонированием планируемой территории и принятой типологией промышленной застройки.

Данный вид застройки не относится к жилищной, в связи с чем не влияет на плотность и численность населения.

Схема планировочной структуры территории проектирования приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема планировочной структуры территории проектирования

## 5.3. Характеристики системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, необходимой для развития Территории.

Система социально-культурного обслуживания территории не предусмотрена.

Характеристики объектов системы коммунально-бытового обслуживания, необходимой для обслуживания Территории, приведены в таблице 3.

Таблица 3. Характеристики объектов системы коммунально-бытового обслуживания, необходимой для обслуживания территории.

| Наименование здания/сооружения | Назначение | Протяженность/площадь | Этажность/др. показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание котельной | Для обслуживания основных построек (отопительно-производственная) | До 300 кв. м. | 1 этаж |
| Комплектная трансформаторная подстанция | Электроснабжение | До 15 кв.м. | 1 этаж, Напряжение 6/0,4 кВ |

Строительство зданий и сооружений выполняется по индивидуальным проектам. Параметры и необходимость их строительства будут уточнены на последующих стадиях проектирования.

## 5.4. Характеристики системы транспортного обслуживания, необходимой для развития Территории.

В границах планируемой территории предусмотрено размещение внутриплощадочных проездов. Пешеходные переходы не предусмотрены. Тип дорожной одежды – переходной (Щебеночные и гравийные из грунтов и местных малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими).

Количество парковочных мест 10 штук.

## 5.5. Характеристики системы инженерно-технического обеспечения, необходимой для развития территории.

## 5.5.1. Водоснабжение.

Источником воды на хозяйственно-питьевые нужды будет являться скважина, расположенная в граница земельного участка с кадастровым номером 25:25:200003:387.  Водоснабжение Территории планируется осуществлять от насосной станции с кадастровым номером 25:25:200003:397 водоводом Д32 мм.

## 5.5.2. Водоотведение.

На территории планируется установка индивидуальных накопителей (септик) у здания административно-бытового корпуса и у здания офис.

Для очистки септика необходимо организовать транспортировку отходов специализированными организациями.

## 5.5.3. Теплоснабжение.

Для отопления планируемых к размещению объектов капитального строительство, планируется строительство котельной. Здание котельной предназначено для обслуживания:

- сушилки;

- офис;

- административно-бытовой корпус.

## 5.5.4. Дождевая канализация.

Документацией предусмотрен коллектор ливневой канализации, в который будут приниматься ливневые стоки с территории: для сбора поверхностного стока, дренажей зданий и сооружений. Ливневая канализация выполнена по открытому типу.

## 5.5.5. Электроснабжение.

Документацией предусмотрено электроснабжения планируемой территории от КТП 6/0,4 кВ, построенной на основании договора №R3076 от 13.07.2018 г., сетевая организация АО «Оборонэнерго».

Согласно вышеуказанному договору электроснабжения, подключение КТП 6/0,4 кВ выполнялось от опоры №84/46 ВЛ-6 кВ источником питания которой является ПС 35/6 кВ «Новосысоевка» Ф-14 ВЛ-6 кВ.

Внутриплощадочная питающая сеть на напряжении 0,4 кВ от КТП 6/0,4 кВ до зданий и сооружений предусматривается кабелями.

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов электроснабжения:

- для кабельных линий напряжением 0,4-6 кВ – 1 метр;

- для воздушной линии электропередачи ВЛ напряжением 0,4 кВ – 2 метра;

- для воздушной линии электропередачи ВЛ напряжением 6 кВ – 10 м;

- для комплектной трансформаторной подстанции КТП напряжением 6/0,4 кВ – 10 м.

## 5.5.6. Вертикальная подготовка и инженерная подготовка территории.

Расположение исследуемой территории на склонах с перепадом отметок рельефа требует разработки мероприятий по системе инженерной защиты территории (СИЗ) в соответствии с рекомендациями СНиП 22-02-2003: образование рационального профиля откоса, террасирование и общая планировка, закрепление подпорными стенками с устройством в основании пластовых дренажей с обратным фильтром и др. мероприятия:

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории, устройства системы поверхностного водоотвода, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов;

- на террасах необходимо предусматривать устройство водоотводов и дренажей;

- образование рационального профиля откоса и применение удерживающих сооружений, для предотвращения осыпных процессов и предотвращения оползневых процессов при изменении форм рельефа откоса.

## 5.5.7. Параметры озеленения проектируемой территории.

Согласно правил землепользования и застройки Новосысоевского сельского поселения в зоне ПIII процент озеленения территории составляет 15 % от общей площади.

В основу озеленения проектируемой территории положены следующие принципы:

- защита окружающей среды;

- участие зеленых насаждений в формировании планировочной и объемно-пространственной структуры застройки.

По назначению зеленые насаждения относятся к насаждениям специального назначения – шумозащитные посадки вдоль границ территории.

Максимальная площадь озелененных территорий составит 1,1 га. Данный показатель будет уточняться на следующих стадиях проектирования.

## 6. Положения об очередности планируемого развития территории

Настоящей Документацией предусмотрено две очереди развития и строительства территории.

К первой очереди относится строительство объектов капитального строительства, указанных в таблице 1, строительство инженерных коммуникаций и организация внутриплощадочных проездов.

Ко второй очереди относится строительство объектов капитального строительства указанных в таблице 2, инженерных коммуникаций, благоустройство и озеленение территории.

## 6.1. Этапы проектирования, строительства реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

В первую очередь необходимо выполнить:

– проектирование и строительство объектов капитального строительства перечисленных в таблице 1 и инженерных коммуникаций.

Во вторую очередь необходимо выполнить:

– проектирование и строительство объектов капитального строительства перечисленных в таблице 2 и инженерных коммуникаций.

## 6.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур

В части инженерного обеспечения на первую очередь необходимо выполнить:

– строительство распределительных сетей водоснабжения диаметром 32 мм общей протяженностью 260 м.

– установка индивидуальных накопителей (септиков) объем не менее 1000 м3;

- строительство распределительных сетей канализации диаметром 100 мм и протяженностью 15 м;

– строительство котельной;

– строительство сетей теплоснабжения общей протяженностью 235 м в двухтрубном исполнении;

– строительство линии электропередачи 0,4 кВ кабельным проложением – 439 м.

В части транспортного обслуживания на первую очередь необходимо выполнить:

– строительство внутриплощадочных проездов;

– планировка системы поверхностного водоотвода.

## 7. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели планируемой территории приведены в таблице 6.

Таблица 6. Основные технико-экономические показатели проектируемой территории.

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1. | Территория в границах проекта планировки | га | 8,01 | 8,01 |
| 1.2. | Зоны в границах проекта планировки по ПЗЗ | га | 8,01 | 8,01 |
|  | Зона производственно-коммунальных объектов производственно-коммунальных объектов III класса вредности | га | - | 8,01 |
| 1.3. | Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты III класса вредности | га | - | 6,88 |
| 1.4. | Офисы, конторы, административные службы | га | - | 0,55 |
| 1.5. | Производственные базы и складские помещения строительных и других предприятий, требующие большегрузного или железнодорожного транспорта | га | - | перспектива |
| 1.6. | гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей | га | - | перспектива |
| 1.7. | объекты складского назначения различного профиля | га | - | перспектива |
| 2. | ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
| 2.1. | Объекты учебно-образовательного назначения |  | - |  |
| 2.2. | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 2534 |
| 3. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 3.1. | Площадь внутриплощадочных проездов | га | - | Не установлено |
| 3.2. | Парковки и стоянки для хранения легковых автомобилей | маш.- мест | - | 10 |
| 4. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 4.1. | Водоснабжение | м | - | 260 |
| 4.2. | Водоотведение | м | - | 15 |
| 4.3. | Электроснабжение | м | - | 439 |
| 4.4. | Теплоснабжение |  |  | 235 |

## 8. Красные линии.

Согласно письму администрации Яковлевского муниципального района №2502 от 30.05.2019 г. на планируемой территории красные линии не установлены.

В границах планирования не предусмотрено размещение объектов транспортной инфраструктуры, требующие установление красных линий. Чертеж красных линий не разрабатывается.